## EQA Hovedtabel
Laboratorieudvalgets navne og koder til kvalitetssikringsegenskaber til national registrering til brug i EQA-laboratoriernes EDB-systemer revideret den 20-06-2018 af Klaus Dahl CEK.
Kortnavnene er fordanskede i henhold til reglerne for nationale kortnavne til egenskaber med NPU nummer (max 35 karakterer).
Laboratorierne bør bruge de korte navne direkte. De lange navne følger NPU nomenklaturen og er ikke underkastet længde restriktioner. De skal derfor evt. tilpasset til laboratoriernes egne krav (som for NPU navne).
PN er en forkortelse for patientnær.
Tabellen er til brug for EQA laboratorierne på samme måde som NPU listerne i Sundhedsstyrelsens labterm.
Kodeskemaidentifikatoren EQA er af Medcom tildelt Fagligt udvalg. Den må ikke bruges til lokale koder. Nye EQA koder fås ved henvendelse til cek.nordsjaellands-hospital@regionh.dk
De praktiserende læger behøver ikke kende tabellen.
Databasen får sine input ved at være kopimodtager af parallelanalyse EDI svar fra EQA-laboratorierne til alle læger.
Hensigtsmæssig brug af databasen forudsætter:
| 1 | at laboratorierne bruger den nationale EQA-kode for den egenskab, der er defineret ved det lange navn.
| 2 | at laboratorierne bruger de svarmuligheder for apparaturer som fremgår af listen .
| 3 | at det anvendte CPRnummer ikke refererer til en bestemt patient (dvs. der skal bruges erstatningscprnummer). Benyt dit tildelte erstatningscprnummer.
Det er yderligere vigtigt for formålet, men ikke et absolutte krav :
| 4 | at apparturangivelse er del af EDI svaret.
| 5 | at resultat på PN/target fremgår i EDI svaret .
LKO laboratorierne kan bruge delmængder af nedenstående egenskaber og kan også til eget formål registrere andre egenskaber
(hvor den nationale database så modtager informationerne uden måske at kunne udnytte dem.)
Der kan løbende genereres nationale (EQA) koder til de egenskaber laboratorierne faktisk ønsker at registrere
i lighed med opdateringerne af NPU koderne.
Bemærkning: Der behøver ikke være noget system i numrene. Som tiden går kan det alligevel ikke opretholdes.
Til start er det dog måske meget godt med et system f.eks. som nedenstående, hvor der reserveres 10 koder
til alt (selve egenskaben og hjælpeanalyserne) vedrørende en PN egenskab.
Bemærkning: Systemet kan udvides til brug for kvalitetskontrol af laboratorier mod referencelaboratorier (der skal så blot oprettes koder,
hvor PN erstattes af LokLab og EQAlab erstattes af RefLab.)
Bemærkning:
Der er nummerserier hvor hele informationen (f.eks. det detaljerede system for den patientnære egenskab) ligger i EQA koden alene.
Dette princip er efterprøvet og anbefales brugt, hvis man f.eks. ønsker at skelne mellem vene og kapillærprøver.
Der er også koder, der kun angiver et overordnet system f.eks. P (plasma) eller B (blod) uden at skelne mellem vene og kapillærblod eller angive faste.
Der er også eksempler på EQA koder der kun beskriver komponenten, og andre der kun beskriver systemet eller andre egenskaber ved den patientnært målte egenskab.
Denne opbygning, hvor koder så skal kombineres for at beskrive den målte egenskabs system eller prøvetagningsstedet detaljeret, er ikke efterprøvet i praksis og vil næppe kunne bruges til statistiske opgørelser.
Webquality:
Webquality er ikke en nødvendig forudsætning for brug af databasen, men det faciliterer parallelanalysen for alle parter.
Det apparatnavn, som optræder som resultat for en "apparattypeanalyse" i EDI svaret, bør om muligt indeholde max 12 karakterer -se apparaturarket.
Selvom databasen ikke kræver det, bør apparatnavnet i edi meddelelsen være en webqualityprompt. Det letter statistikkerne.
Nomenklatur: Der kan ske tilpasninger, men begrebet svarende til en EQA kode ændres ikke (dette princip er overtaget fra NPU systemet.)
Nedenstående røde EQA egenskaber bør ikke opsættes. De bør betragtes som passive.
Oprettet | Kortnavn | National kode | Nationalt langt navn (definition)
| max 35 karakterer | efter NPU | efter NPU
| de fleste efter NKN skabelon | skabelon | skabelon
2007-08-02 | Glukose kvalkon gruppe;B(kB; fPt) | EQA00000 | B(kB; fPt)—Glucose; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Glukose (PN);B(kB; fPt) | EQA00001 | B(kB; fPt)—Glucose; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Glukose ratio;B(kB; fPt) | EQA00002 | B(kB; fPt)—Glukose; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturtype;B(kB; fPt) | EQA00003 | B(kB; fPt)—Glukose; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturnr.;B(kB; fPt) | EQA00004 | B(kB; fPt)—Glucose; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin kvalkon gruppe;B(kB) | EQA00010 | B(kB)—Hæmoglobin(Fe); stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Hæmoglobin (PN);B(kB) | EQA00011 | B(kB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Hæmoglobin ratio;B(kB) | EQA00012 | B(kB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin apparaturtype;B(kB) | EQA00013 | B(kB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin apparaturnr.;B(kB) | EQA00014 | B(kB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin reagenslotnr.;B(kB) | EQA00015 | B(kB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin kvalkon gruppe;B(vB) | EQA00020 | B(vB)—Hæmoglobin(Fe); stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Hæmoglobin (PN);B(vB) | EQA00021 | B(vB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Hæmoglobin ratio;B(vB) | EQA00022 | B(vB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin apparaturtype;B(vB) | EQA00023 | B(vB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin apparaturnr.;B(vB) | EQA00024 | B(vB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-02 | Hæmoglobin reagenslotnr.;B(vB) | EQA00025 | B(vB)—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Alanintransaminase kvalkon gruppe;P | EQA00030 | P—Alanintransaminase; kat.k. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Alanintransaminase [ALAT] (PN);P | EQA00031 | P—Alanintransaminase; kat.k.(PN) = ? U/L
2007-08-02 | Alanintransaminase [ALAT] ratio;P | EQA00032 | P—Alanintransaminase; kat.k.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Alanintransaminase apparaturtype;P | EQA00033 | P—Alanintransaminase; kat.k.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Alanintransaminase apparaturnr.;P | EQA00034 | P—Alanintransaminase; kat.k.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Amylase kvalkon gruppe;P | EQA00040 | P—Amylase; kat.k. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Amylase (PN);P | EQA00041 | P—Amylase; kat.k.(PN) = ? U/L
2007-08-02 | Amylase ratio;P | EQA00042 | P—Amylase; kat.k.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Amylase apparaturtype;P | EQA00043 | P—Amylase; kat.k.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Amylase apparaturnr.;P | EQA00044 | P—Amylase; kat.k.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Basisk fosfatase kvalkon gruppe;P | EQA00050 | P—Basisk phosphatase; kat.k. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Basisk fosfatase (PN);P | EQA00051 | P—Basisk phosphatase; kat.k.(PN) = ? U/L
2007-08-02 | Basisk fosfatase ratio;P | EQA00052 | P—Basisk phosphatase; kat.k.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Basisk fosfatase apparaturtype;P | EQA00053 | P—Basisk phosphatase; kat.k.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Basisk fosfatase apparaturnr.;P | EQA00054 | P—Basisk phosphatase; kat.k.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Kolesterol kvalkon gruppe;P | EQA00060 | P—Cholesterol+ester; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Kolesterol (PN);P | EQA00061 | P—Cholesterol+ester; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Kolesterol ratio;P | EQA00062 | P—Cholesterol+ester; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Kolesterol apparaturtype;P | EQA00063 | P—Cholesterol+ester; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Kolesterol apparaturnr.;P | EQA00064 | P—Cholesterol+ester; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | C-reaktivt protein kvalkon gruppe;P | EQA00070 | P—C-reaktivt protein; massek. kvalitetsvurdering(liste; mg/L)
2007-08-02 | C-reaktivt protein [CRP] (PN);P | EQA00071 | P—C-reaktivt protein; massek.(PN) = ? mg/L
2007-08-02 | C-reaktivt protein [CRP] ratio;P | EQA00072 | P—C-reaktivt protein; massek.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | C-reaktivt protein apparaturtype;P | EQA00073 | P—C-reaktivt protein; massek.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | C-reaktivt protein apparaturnr.;P | EQA00074 | P—C-reaktivt protein; massek.(PN)-apparaturnummer = ?
2012-08-20 | C-reaktivt protein reagenslotnr.;P | EQA00075 | P—C-reaktivt protein; massek.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Kreatinin kvalkon gruppe;P | EQA00080 | P—Creatininium; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Kreatinin (PN);P | EQA00081 | P—Creatininium; stofk.(PN) = ? µmol/L
2007-08-02 | Kreatinin ratio;P | EQA00082 | P—Creatininium; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Kreatinin apparaturtype;P | EQA00083 | P—Creatininium; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Kreatinin apparaturnr.;P | EQA00084 | P—Creatininium; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-02 | Kreatinin reagenslotnr.;P | EQA00085 | P—Creatininium; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Kalium kvalkon gruppe;S | EQA00090 | S—Kalium-ion; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Kalium (PN);S | EQA00091 | S—Kalium-ion; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Kalium ratio;S | EQA00092 | S—Kalium-ion; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Kalium apparaturtype;S | EQA00093 | S—Kalium-ion; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Kalium apparaturnr.;S | EQA00094 | S—Kalium-ion; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-02 | Kalium reagenslotnr.;S | EQA00095 | S—Kalium-ion; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Natrium kvalkon gruppe;P | EQA00100 | P—Natrium-ion; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Natrium (PN);P | EQA00101 | P—Natrium-ion; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Natrium ratio;P | EQA00102 | P—Natrium-ion; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Natrium apparaturtype;P | EQA00103 | P—Natrium-ion; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Natrium apparaturnr.;P | EQA00104 | P—Natrium-ion; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Triglycerid kvalkon gruppe;P | EQA00110 | P—Triglycerid; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Triglycerid (PN);P | EQA00111 | P—Triglycerid; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Triglycerid ratio;P | EQA00112 | P—Triglycerid; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Triglycerid apparaturtype;P | EQA00113 | P—Triglycerid; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Triglycerid apparaturnr.;P | EQA00114 | P—Triglycerid; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Urat kvalkon gruppe;P | EQA00120 | P—Urat; stofk. kvalitetsvurdering(liste; mmol/L)
2007-08-02 | Urat (PN);P | EQA00121 | P—Urat; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Urat ratio;P | EQA00122 | P—Urat; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Urat apparaturtype;P | EQA00123 | P—Urat; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Urat apparaturnr.;P | EQA00124 | P—Urat; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Glukose kvalkon gruppe;B(vB) | EQA00130 | B(vB)—Glucose; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Glukose (PN);B(vB) | EQA00131 | B(vB)—Glucose; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Glukose ratio;B(vB) | EQA00132 | B(vB)—Glucose; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturtype;B(vB) | EQA00133 | B(vB)—Glucose; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturnr.;B(vB) | EQA00134 | B(vB)—Glucose; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | INR kvalkon gruppe;P(kB) | EQA00140 | P(kB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR) kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | INR (PN);P(kB) | EQA00141 | P(kB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN) = ?
2007-08-02 | INR ratio;P(kB) | EQA00142 | P(kB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | INR apparaturtype;P(kB) | EQA00143 | P(kB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | INR apparaturnr.;P(kB) | EQA00144 | P(kB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | INR reagenslotnr.;P(kB) | EQA00145 | P(kB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | INR kvalkon gruppe;P(vB) | EQA00150 | P(vB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR) kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | INR (PN);P(vB) | EQA00151 | P(vB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN) = ?
2007-08-02 | INR ratio;P(vB) | EQA00152 | P(vB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | INR apparaturtype;P(vB) | EQA00153 | P(vB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | INR apparaturnr.;P(vB) | EQA00154 | P(vB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | INR reagenslotnr.;P(vB) | EQA00155 | P(vB)—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Kalium kvalkon gruppe;P | EQA00160 | P—Kalium-ion; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Kalium (PN);P | EQA00161 | P—Kalium-ion; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Kalium ratio;P | EQA00162 | P—Kalium-ion; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Kalium apparaturtype;P | EQA00163 | P—Kalium-ion; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Kalium apparaturnr.;P | EQA00164 | P—Kalium-ion; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-02 | Kalium reagenslotnr.;P | EQA00165 | P—Kalium-ion; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Kolesterol HDL kvalkon gruppe;P | EQA00170 | P—Cholesterol+ester, i HDL; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Kolesterol HDL (PN);P | EQA00171 | P—Cholesterol+ester, i HDL; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Kolesterol HDL ratio;P | EQA00172 | P—Cholesterol+ester, i HDL; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Kolesterol HDL apparaturtype;P | EQA00173 | P—Cholesterol+ester, i HDL; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Kolesterol HDL apparaturnr.;P | EQA00174 | P—Cholesterol+ester, i HDL; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Glukose kvalkon gruppe;P(kB; fPt) | EQA00180 | P(kB; fPt)—Glucose; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Glukose (PN);P(kB; fPt) | EQA00181 | P(kB; fPt)—Glucose; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Glukose ratio;P(kB; fPt) | EQA00182 | P(kB; fPt)—Glucose; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturtype;P(kB; fPt) | EQA00183 | P(kB; fPt)—Glucose; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturnr.;P(kB; fPt) | EQA00184 | P(kB; fPt)—Glucose; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Glukose reagenslotnr.;P(kB; fPt) | EQA00185 | P(kB; fPt)—Glucose; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Glukose kvalkon gruppe;P(vB) | EQA00190 | P(vB)—Glucose; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Glukose (PN);P(vB) | EQA00191 | P(vB)—Glucose; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Glukose ratio;P(vB) | EQA00192 | P(vB)—Glucose; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturtype;P(vB) | EQA00193 | P(vB)—Glucose; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturnr.;P(vB) | EQA00194 | P(vB)—Glucose; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-02 | Glukose reagenslotnr.;P(vB) | EQA00195 | P(vB)—Glucose; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Urat kvalkon gruppe;P | EQA00200 | P—Urat; stofk. kvalitetsvurdering(liste; µmol/L)
2007-08-02 | Urat (PN);P | EQA00201 | P—Urat; stofk.(PN) = ? µmol/L
2007-08-02 | Urat ratio;P | EQA00203 | P—Urat; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Urat apparaturtype;P | EQA00204 | P—Urat; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Urat apparaturnr.;P | EQA00205 | P—Urat; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | C-reaktivt protein kvalkon gruppe;P | EQA00210 | P—C-reaktivt protein; stofk. kvalitetsvurdering(liste; nmol/L)
2007-08-02 | C-reaktivt protein [CRP] (PN);P | EQA00211 | P—C-reaktivt protein; stofk.(PN) = ? nmol/L
2007-08-02 | C-reaktivt protein [CRP] ratio;P | EQA00212 | P—C-reaktivt protein; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | C-reaktivt protein apparaturtype;P | EQA00213 | P—C-reaktivt protein; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | C-reaktivt protein apparaturnr.;P | EQA00214 | P—C-reaktivt protein; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2012-08-20 | C-reaktivt protein reagenslotnr.;P | EQA00215 | P—C-reaktivt protein; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin kvalkon gruppe | EQA00280 | Hæmoglobin(Fe); stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Hæmoglobin (PN) | EQA00281 | Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Hæmoglobin ratio | EQA00282 | Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin apparaturtype | EQA00283 | Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin apparaturnr. | EQA00287 | Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin system (PN) | EQA00284 | Biokemisk system for Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN) = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin blodkar (PN);Pt | EQA00285 | Pt—Blodkar(vene, kapillær, andet) for Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN) = ?
2007-08-02 | Hæmoglobin indstiksted (PN);Pt | EQA00286 | Pt—Indstiksted(arm, finger, øre, andet) for Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN) = ?
2007-08-02 | Glukose kvalkon gruppe | EQA00290 | Glucose; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2007-08-02 | Glukose (PN) | EQA00291 | Glucose; stofk.(PN) = ? mmol/L
2007-08-02 | Glukose ratio | EQA00292 | Glucose; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturtype | EQA00293 | Glucose; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2007-08-02 | Glukose apparaturnr. | EQA00297 | Glucose; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-08-02 | Glukose system (PN) | EQA00294 | Biokemisk system for Glucose; stofk.(PN) = ?
2007-08-02 | Glukose blodkar (PN);Pt | EQA00295 | Pt—Blodkar(vene, kapillær, andet) for Glucose; stofk.(PN) = ?
2007-08-02 | Glukose indstiksted (PN);Pt | EQA00296 | Pt—Indstiksted(arm, finger, øre, andet) for Glucose; stofk.(PN) = ?
2007-08-02 | System (PN);Pt | EQA00300 | Pt—Biokemisk system = ?
2007-08-02 | Blodkar (PN);Pt | EQA00301 | Pt—Blodkar(vene, kapillær, andet) = ?
2007-08-02 | Indstiksted (PN);Pt | EQA00302 | Pt—Indstiksted(arm, finger, øre, andet) = ?
2007-08-02 | Patientforberedelse;Pt | EQA00310 | Pt—Patientforberedelse = ?
2007-12-06 | HbA1c kvalkon gruppe;Hb(B) | EQA00320 | Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr. kvalitetsvurdering(liste)
2007-12-06 | Hæmoglobin A1c % (PN);Hb(B) | EQA00321 | Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr.(PN) = ? %
2007-12-06 | Hæmoglobin A1c ratio;Hb(B) | EQA00322 | Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-12-06 | Hæmoglobin A1c apparaturtype;Hb(B) | EQA00323 | Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr.(PN)-apparaturtype = ?
2007-12-06 | Hæmoglobin A1c apparaturnr.;Hb(B) | EQA00324 | Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-12-06 | HbA1c reagenslotnr.;Hb(B) | EQA00325 | Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr.(PN)-reagenslotnummer = ?
2007-12-06 | HbA1c (IFCC) kvalkon gruppe;Hb(B) | EQA00330 | Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr. kvalitetsvurdering(liste)
2007-12-06 | Hæmoglobin A1c (IFCC) (PN);Hb(B) | EQA00331 | Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr.(PN) = ? mmol/mol
2007-12-06 | Hæmoglobin A1c (IFCC) ratio;Hb(B) | EQA00332 | Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2007-12-06 | Hæmoglobin A1c (IFCC)app.type;Hb(B) | EQA00333 | Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr.(PN)-apparaturtype = ?
2007-12-06 | Hæmoglobin A1c (IFCC) app.nr.;Hb(B) | EQA00334 | Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr.(PN)-apparaturnummer = ?
2007-12-06 | HbA1c (IFCC) reagenslotnr.;Hb(B) | EQA00335 | Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr.(PN)-reagenslotnummer = ?
2009-02-25 | Leukocytter kvalkon gruppe;B | EQA00340 | B—Leukocytter; antalk. kvalitetsvurdering(liste)
2009-02-25 | Leukocytter (PN);B | EQA00341 | B—Leukocytter; antalk.(PN) = ? × 109/L
2009-02-25 | Leukocytter ratio;B | EQA00342 | B—Leukocytter; antalk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2009-02-25 | Leukocytter apparaturtype;B | EQA00343 | B—Leukocytter; antalk.(PN)-apparaturtype = ?
2009-02-25 | Leukocytter apparaturnr.;B | EQA00344 | B—Leukocytter; antalk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-21 | Leukocytter reagenslotnr.;B | EQA00345 | B—Leukocytter; antalk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2009-02-25 | Trombocytter kvalkon gruppe;B | EQA00350 | B—Thrombocytter; antalk. kvalitetsvurdering(liste)
2009-02-25 | Trombocytter (PN);B | EQA00351 | B—Thrombocytter; antalk.(PN) = ? × 109/L
2009-02-25 | Trombocytter ratio;B | EQA00352 | B—Thrombocytter; antalk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2009-02-25 | Trombocytter apparaturtype;B | EQA00353 | B—Thrombocytter; antalk.(PN)-apparaturtype = ?
2009-02-25 | Trombocytter apparaturnr.;B | EQA00354 | B—Thrombocytter; antalk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-21 | Trombocytter reagenslotnr.;B | EQA00355 | B—Trombocytter; antalk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2009-02-25 | Granulocytter kvalkon gruppe;B | EQA00360 | B—Granulocytter; antalk. kvalitetsvurdering(liste)
2009-02-25 | Granulocytter (PN);B | EQA00361 | B—Granulocytter; antalk.(PN) = ? × 109/L
2009-02-25 | Granulocytter ratio;B | EQA00362 | B—Granulocytter; antalk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2009-02-25 | Granulocytter apparaturtype;B | EQA00363 | B—Granulocytter; antalk.(PN)-apparaturtype = ?
2009-02-25 | Granulocytter apparaturnr.;B | EQA00364 | B—Granulocytter; antalk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-21 | Granulocytter reagenslotnr.;B | EQA00365 | B—Granulocytter; antalk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2009-02-25 | Neutrofilocytter kvalkon gruppe;B | EQA00370 | B—Neutrophilocytter; antalk. kvalitetsvurdering(liste)
2009-02-25 | Neutrofilocytter (PN);B | EQA00371 | B—Neutrophilocytter; antalk.(PN) = ? × 109/L
2009-02-25 | Neutrofilocytter ratio;B | EQA00372 | B—Neutrophilocytter; antalk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2009-02-25 | Neutrofilocytter apparaturtype;B | EQA00373 | B—Neutrophilocytter; antalk.(PN)-apparaturtype = ?
2009-02-25 | Neutrofilocytter apparaturnr.;B | EQA00374 | B—Neutrophilocytter; antalk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-21 | Neutrofilocytter reagenslotnr.;B | EQA00375 | B—Neutrophilocytter; antalk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2009-02-25 | Monocytter kvalkon gruppe;B | EQA00380 | B—Monocytter; antalk. kvalitetsvurdering(liste)
2009-02-25 | Monocytter (PN);B | EQA00381 | B—Monocytter; antalk.(PN) = ? × 109/L
2009-02-25 | Monocytter ratio;B | EQA00382 | B—Monocytter; antalk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2009-02-25 | Monocytter apparaturtype;B | EQA00383 | B—Monocytter; antalk.(PN)-apparaturtype = ?
2009-02-25 | Monocytter apparaturnr.;B | EQA00384 | B—Monocytter; antalk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-21 | Monocytter reagenslotnr.;B | EQA00385 | B—Monocytter; antalk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2009-02-25 | Lymfocytter kvalkon gruppe;B | EQA00390 | B—Lymphocytter; antalk. kvalitetsvurdering(liste)
2009-02-25 | Lymfocytter (PN);B | EQA00391 | B—Lymphocytter; antalk.(PN) = ? × 109/L
2009-02-25 | Lymfocytter ratio;B | EQA00392 | B—Lymphocytter; antalk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2009-02-25 | Lymfocytter apparaturtype;B | EQA00393 | B—Lymphocytter; antalk.(PN)-apparaturtype = ?
2009-02-25 | Lymfocytter apparaturnr.;B | EQA00394 | B—Lymphocytter; antalk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-21 | Lymfocytter reagenslotnr.;B | EQA00395 | B—Lymphocytter; antalk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2009-02-25 | Granulocytter kvalkon gruppe;Lkc | EQA00400 | Lkcs(B)—Granulocytter; antalfr. kvalitetsvurdering(liste)
2009-02-25 | Granulocytter (PN);Lkc | EQA00401 | Lkcs(B)—Granulocytter; antalfr.(PN) = ?
2009-02-25 | Granulocytter ratio;Lkc | EQA00402 | Lkcs(B)—Granulocytter; antalfr.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2009-02-25 | Granulocytter apparaturtype;Lkc | EQA00403 | Lkcs(B)—Granulocytter; antalfr.(PN)-apparaturtype = ?
2009-02-25 | Granulocytter apparaturnr.;Lkc | EQA00404 | Lkcs(B)—Granulocytter; antalfr.(PN)-apparaturnummer = ?
2009-02-25 | Monocytter kvalkon gruppe;Lkc | EQA00410 | Lkcs(B)—Monocytter; antalfr. kvalitetsvurdering(liste)
2009-02-25 | Monocytter (PN);Lkc | EQA00411 | Lkcs(B)—Monocytter; antalfr.(PN) = ?
2009-02-25 | Monocytter ratio;Lkc | EQA00412 | Lkcs(B)—Monocytter; antalfr.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2009-02-25 | Monocytter apparaturtype;Lkc | EQA00413 | Lkcs(B)—Monocytter; antalfr.(PN)-apparaturtype = ?
2009-02-25 | Monocytter apparaturnr.;Lkc | EQA00414 | Lkcs(B)—Monocytter; antalfr.(PN)-apparaturnummer = ?
2009-02-25 | Lymfocytter kvalkon gruppe;Lkc | EQA00420 | Lkcs(B)—Lymphocytter; antalfr. kvalitetsvurdering(liste)
2009-02-25 | Lymfocytter (PN);Lkc | EQA00421 | Lkcs(B)—Lymphocytter; antalfr.(PN) = ?
2009-02-25 | Lymfocytter ratio;Lkc | EQA00422 | Lkcs(B)—Lymphocytter; antalfr.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2009-02-25 | Lymfocytter apparaturtype;Lkc | EQA00423 | Lkcs(B)—Lymphocytter; antalfr.(PN)-apparaturtype = ?
2009-02-25 | Lymfocytter apparaturnr.;Lkc | EQA00424 | Lkcs(B)—Lymphocytter; antalfr.(PN)-apparaturnummer = ?
2011-05-27 | Manglende parallelanalyse | EQA00430 | Manglende prøver til kvalitetsvurdering af analyser udført i almen praksis (ændret d. 27052011 fra EQA00420)
2011-05-27 | Parallelanalyse via Webreq | EQA00431 | Kvalitetsvurdering af patientnært apparatur via webreq (ændret d. 27052011 fra EQA00421)
2011-05-27 | Erytrocytter kvalkon gruppe;B | EQA00440 | B—Erythrocytter; antalk. kvalitetsvurdering(liste)
2011-05-27 | Erytrocytter (PN);B | EQA00441 | B—Erythrocytter; antalk.(PN) = ? × 1012/L
2011-05-27 | Erytrocytter ratio;B | EQA00442 | B—Erythrocytter; antalk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2011-05-27 | Erytrocytter apparaturtype;B | EQA00443 | B—Erythrocytter; antalk.(PN)-apparaturtype = ?
2011-05-27 | Erytrocytter apparaturnr.;B | EQA00444 | B—Erythrocytter; antalk.(PN)-apparaturnummer = ?
2011-05-27 | Erytrocytter,vol.fr. kvalkon gruppe | EQA00450 | B—Erythrocytter; vol.fr. kvalitetsvurdering(liste)
2011-05-27 | Erytrocytter, vol.fr. (PN);B | EQA00451 | B—Erythrocytter; vol.fr.(PN) = ?
2011-05-27 | Erytrocytter, vol.fr. ratio;B | EQA00452 | B—Erythrocytter; vol.fr.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2011-05-27 | Erytrocytter,vol.fr.apparaturtype;B | EQA00453 | B—Erythrocytter; vol.fr.(PN)-apparaturtype = ?
2011-05-27 | Erytrocytter,vol.fr. apparaturnr.;B | EQA00454 | B—Erythrocytter; vol.fr.(PN)-apparaturnummer = ?
2011-10-14 | Glukose kvalkon gruppe;P(kB) | EQA00460 | P(kB)—Glucose; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2011-10-14 | Glukose (PN);P(kB) | EQA00461 | P(kB)—Glucose; stofk.(PN) = ? mmol/L
2011-10-14 | Glukose ratio;P(kB) | EQA00462 | P(kB)—Glucose; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2011-10-14 | Glukose apparaturtype;P(kB) | EQA00463 | P(kB)—Glucose; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2011-10-14 | Glukose apparaturnr.;P(kB) | EQA00464 | P(kB)—Glucose; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2011-10-14 | Glukose reagenslotnr.;P(kB) | EQA00465 | P(kB)—Glucose; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2012-02-17 | Glukose kvalkon gruppe;P | EQA00470 | P—Glucose; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2012-02-17 | Glukose (PN);P | EQA00471 | P—Glucose; stofk.(PN) = ? mmol/L
2012-02-17 | Glukose ratio;P | EQA00472 | P—Glucose; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2012-02-17 | Glukose apparaturtype;P | EQA00473 | P—Glucose; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2012-02-17 | Glukose apparaturnr.;P | EQA00474 | P—Glucose; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2012-02-17 | Glukose reagenslotnr.;P | EQA00475 | P—Glucose; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2012-02-17 | Hæmoglobin kvalkon gruppe;B | EQA00480 | B—Hæmoglobin(Fe); stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2012-02-17 | Hæmoglobin (PN);B | EQA00481 | B—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN) = ? mmol/L
2012-02-17 | Hæmoglobin ratio;B | EQA00482 | B—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2012-02-17 | Hæmoglobin apparaturtype;B | EQA00483 | B—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2012-02-17 | Hæmoglobin apparaturnr.;B | EQA00484 | B—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2012-02-17 | Hæmoglobin reagenslotnr.;B | EQA00485 | B—Hæmoglobin(Fe); stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2012-02-17 | Eosinofilocytter kvalkon gruppe;B | EQA00490 | B—Eosinophilocytter; antalk. kvalitetsvurdering(liste)
2012-02-17 | Eosinofilocytter (PN);B | EQA00491 | B—Eosinophilocytter; antalk.(PN) = ? × 109/L
2012-02-17 | Eosinofilocytter ratio;B | EQA00492 | B—Eosinophilocytter; antalk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2012-02-17 | Eosinofilocytter apparaturtype;B | EQA00493 | B—Eosinophilocytter; antalk.(PN)-apparaturtype = ?
2012-02-17 | Eosinofilocytter apparaturnr.;B | EQA00494 | B—Eosinophilocytter; antalk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-21 | Eosinofilocytte reagenslotnr.;B | EQA00495 | B—Eosinophilocytter; antalk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2012-02-17 | Eosinofilocytter kvalkon gruppe;Lkc | EQA00500 | Lkcs(B)—Eosinophilocytter; antalfr. kvalitetsvurdering(liste)
2012-02-17 | Eosinofilocytter (PN);Lkc | EQA00501 | Lkcs(B)—Eosinophilocytter; antalfr.(PN) = ?
2012-02-17 | Eosinofilocytter ratio;Lkc | EQA00502 | Lkcs(B)—Eosinophilocytter; antalfr.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2012-02-17 | Eosinofilocytter apparaturtype;Lkc | EQA00503 | Lkcs(B)—Eosinophilocytter; antalfr.(PN)-apparaturtype = ?
2012-02-17 | Eosinofilocytter apparaturnr.;Lkc | EQA00504 | Lkcs(B)—Eosinophilocytter; antalfr.(PN)-apparaturnummer = ?
2012-02-17 | Basofilocytter kvalkon gruppe;B | EQA00510 | B—Basophilocytter; antalk. kvalitetsvurdering(liste)
2012-02-17 | Basofilocytter (PN);B | EQA00511 | B—Basophilocytter; antalk.(PN) = ? × 109/L
2012-02-17 | Basofilocytter ratio;B | EQA00512 | B—Basophilocytter; antalk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2012-02-17 | Basofilocytter apparaturtype;B | EQA00513 | B—Basophilocytter; antalk.(PN)-apparaturtype = ?
2012-02-17 | Basofilocytter apparaturnr.;B | EQA00514 | B—Basophilocytter; antalk.(PN)-apparaturnummer = ?
2014-05-21 | Basofilocytter reagenslotnr.;B | EQA00515 | B—Basophilocytter; antalk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2012-02-17 | Basofilocytter kvalkon gruppe;Lkc | EQA00520 | Lkcs(B)—Basophilocytter; antalfr. kvalitetsvurdering(liste)
2012-02-17 | Basofilocytter (PN);Lkc | EQA00521 | Lkcs(B)—Basophilocytter; antalfr.(PN) = ?
2012-02-17 | Basofilocytter ratio;Lkc | EQA00522 | Lkcs(B)—Basophilocytter; antalfr.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2012-02-17 | Basofilocytter apparaturtype;Lkc | EQA00523 | Lkcs(B)—Basophilocytter; antalfr.(PN)-apparaturtype = ?
2012-02-17 | Basofilocytter apparaturnr.;Lkc | EQA00524 | Lkcs(B)—Basophilocytter; antalfr.(PN)-apparaturnummer = ?
2012-04-12 | INR kvalkon gruppe;P | EQA00530 | P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR) kvalitetsvurdering(liste)
2012-04-12 | INR (PN);P | EQA00531 | P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN) = ?
2012-04-12 | INR ratio;P | EQA00532 | P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2012-04-12 | INR apparaturtype;P | EQA00533 | P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)-apparaturtype = ?
2012-04-12 | INR apparaturnr.;P | EQA00534 | P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)-apparaturnummer = ?
2012-04-12 | INR reagenslotnr.;P | EQA00535 | P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; PN)-reagenslotnummer = ?
2013-03-22 | Kolesterol LDL kvalkon gruppe;P | EQA00540 | P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2013-03-22 | Kolesterol LDL (PN);P | EQA00541 | P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk.(PN) = ? mmol/L
2013-03-22 | Kolesterol LDL ratio;P | EQA00542 | P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2013-03-22 | Kolesterol LDL apparaturtype;P | EQA00543 | P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2013-03-22 | Kolesterol LDL apparaturnr.;P | EQA00544 | P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2017-01-05 | Albumin;U | EQA00550 | U-albumin; massek kvalitetsvurdering(liste
2017-01-05 | Albumin;U (PN) | EQA00551 | U-albumin, stofk. (PN) = ? mg/L
2017-01-05 | Albumin;U ratio | EQA00552 | U-albumin, stofk. (PN) /tagetvørdo (EQA-LAB) = ?
2017-01-05 | Albumin;U apparaturtype | EQA00553 | U-albumin, stofk. (PN) -apparaturtype = ?
2017-01-05 | Albumin;U apparaturnr. | EQA00554 | U-albumin, stofk. (PN) -apparatnummer = ?
2018-01-19 | Albumin reagenslotnr.;U | EQA00555 | U-Albumin,; stofk. (PN reagenslotnummer = ?
2018-06-20 | Karbamid kvalkon gruppe;P | EQA00560 | P-Carbamid; stofk. kvalitetsvurdering (liste)
2018-06-20 | Karbamid (PN);P | EQA00561 | P-Carbamid, stofk. (PN) = ? mmol/L
2018-06-20 | Karbamid ratio;P | EQA00562 | P-Carbamid, stofk. (PN) /tagetværdi (EQA-LAB) = ?
2018-06-20 | Karbamid apparaturtype;P | EQA00563 | P-Carbamid, stofk. (PN) -apparaturtype = ?
2018-06-20 | Karbamid apparaturnr.;P | EQA00564 | P-Carbamid, stofk. (PN) -apparatnummer = ?
2018-06-20 | Karbamid reagenslotnr.;P | EQA00565 | P-Carbamid; stofk. (PN)-reagenslotnummer = ?
2025-09-05 | CRP kvalkon gruppe;P(kB) | EQA00570 | P(kB)—C-reaktivt protein; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2025-09-05 | CRP (PN);P(kB) | EQA00571 | P(kB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN) = ? mg/L
2025-09-05 | CRP ratio;P(kB) | EQA00572 | P(kB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2025-09-05 | CRP apparaturtype;P(kB) | EQA00573 | P(kB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2025-09-05 | CRP apparaturnr.;P(kB) | EQA00574 | P(kB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2025-09-05 | CRP reagenslotnr.;P(kB) | EQA00575 | P(kB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?
2025-09-05 | CRP kvalkon gruppe;P(vB) | EQA00580 | P(vB)—C-reaktivt protein; stofk. kvalitetsvurdering(liste)
2025-09-05 | CRP (PN);P(vB) | EQA00581 | P(vB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN) = ? mg/L
2025-09-05 | CRP ratio;P(vB) | EQA00582 | P(vB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN)/targetværdi(EQA-LAB) = ?
2025-09-05 | CRP apparaturtype;P(vB) | EQA00583 | P(vB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN)-apparaturtype = ?
2025-09-05 | CRP apparaturnr.;P(vB) | EQA00584 | P(vB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN)-apparaturnummer = ?
2025-09-05 | CRP reagenslotnr.;P(vB) | EQA00585 | P(vB)—C-reaktivt protein; stofk.(PN)-reagenslotnummer = ?

## Apparaturpromter
Oversigt over apparaturpromter tilgængelige i WebReq. Rød-markerede prompter bør ikke anvendes. Før anvendelse af grå-markerede prompter bør anvendelse undersøges.
Kode | Apparaturtekst | Længde | Bemærkning | Apparaturnavn i klartekst | Leverandør
EQP100 | Accu-Chek Al | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | Accu-Chek Alpha | Roche
EQP101 | Accu-Chek AN | 12 |  | Accu-Chek Aviva Nano | Roche
EQP102 | Accu-Chek Av | 12 |  | Accu-Chek Aviva | Roche
EQP103 | Accu-Chek Co | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | Accu-Chek Compact Plus | Roche
EQP104 | Accu-Chek Se | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | Accu-Chek Sensor | Roche
EQP105 | Accutrend Se | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | Accutrend Sensor | Roche
EQP106 | Ascensia Con | 12 | Anvend i stedet EQP336
EQP107 | Ascensia Eli | 12 |  | Ascensia Elite
EQP108 | Ascensia EXL | 12 |  | Ascensia Elite XL
EQP109 | CoaguChekXSP | 12 |  | CoaguChek XS Plus | Roche
EQP110 | Hemochron J. | 12
EQP111 | HemoCue B-Gl | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | HemoCue B-Glucose | HemoCue
EQP112 | HemoCue B-Hb | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | HemoCue B-Hemoglobin | HemoCue
EQP113 | HemoCueDIFF | 11 |  | HemoCue WBC DIFF | HemoCue
EQP114 | HemoCueGl201 | 12 |  | HemoCue Glucose 201 | HemoCue
EQP115 | HemoCueHb201 | 12 |  | HemoCue Hb 201 | HemoCue
EQP116 | HemoCuGl201+ | 12 |  | HemoCue Glucose 201+ | HemoCue
EQP117 | HemoCuHb201+ | 12 |  | HemoCue Hb 201+ | HemoCue
EQP118 | i-CHROMA | 9 | Bør nedlægges ,brug i stedet EQP240
EQP119 | MediSensPrXc | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | MediSense Precision Xceed | ???
EQP120 | OneTouch Ul | 11
EQP121 | OneTouch UlS | 12
EQP122 | OneTouchVita | 12
EQP123 | OneTouchVPro | 12
EQP124 | Quo-Test A1C | 12
EQP125 | Andet | 5 |  | Andet apparatur
EQP199 | ABXMicHb200 | 11 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | ???
EQP200 | ABXMicCRP200 | 12 |  | ABX Micros CRP 200
EQP201 | ABX Mic CRP | 11 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | ABX Micros CRP
EQP203 | ABX Micros | 10 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | ABX Micros
EQP204 | ABX Micros-2 | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | ???
EQP205 | ABX Micros CRP | 14 | Anvend i stedet EQP201
EQP206 | ABX Micros CRP 200 | 18 | Anvend i stedet EQP200
EQP207 | Accu-Chek | 9 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | ??? | Roche
EQP208 | ABX Micros Hb 200 | 17 | Anvend i stedet EQP199
EQP209 | Accu-Chek Alpha | 15 | Anvend i stedet EQP100
EQP211 | Accu-Chek Aviva | 15 | Anvend i stedet EQP102
EQP212 | Accu-Chek Aviva Nano | 20 | Anvend i stedet EQP101
EQP213 | Accu-Chek Compact | 17 | Anvend i stedet EQP103
EQP215 | Accu-Chek Sensor | 16 | Anvend i stedet EQP104
EQP216 | Accutrend Sensor | 16 | Anvend i stedet EQP105
EQP217 | Afinio | 6 | Bør nedlægges, brug i stedet EQP219
EQP219 | Afinion | 7 |  | Afinion
EQP220 | AfinionAs100 | 12 |  | Afinion AS100
EQP221 | ACL2000 | 7 |  | ACL 2000
EQP222 | Afinion As100 | 13 | Anvend i stedet EQP220
EQP223 | Ascensia | 8 |  | ???
EQP224 | Ascensia BREEZE2 | 16 | Anvend i stedet EQP226
EQP225 | Ascensia Contour | 16 | Anvend i stedet EQP336
EQP226 | Ascensia BR2 | 12 |  | Ascensia Beeze 2
EQP227 | Ascensia Elite | 14 | Anvend i stedet EQP107
EQP229 | Ascensia Elite XL | 17 | Anvend i stedet EQP108
EQP230 | Chempaq XBC2 | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | Chempaq XBC 2
EQP231 | Chempaq XBC | 11 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | Chempaq XBC
EQP232 | Chempaq XBC-2 | 13 | Anvend i stedet EQP230
EQP233 | CoaguChek | 9 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | CoaguChek | Roche
EQP234 | CoaguChek XS | 12 |  | CoaguChek XS | Roche
EQP235 | CoaguChek S | 11 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | CoaguChek S | Roche
EQP236 | CholestecLDX | 12 |  | Cholestech LDX
EQP237 | CoaguChek XS Plus | 17 | Anvend i stedet EQP109
EQP238 | Contour XT | 10 |  | Contour XT
EQP239 | CRP 200 | 7 |  | ???
EQP240 | i-CHROMA | 8 |  | I-Chroma | Mediq
EQP241 | DC2000 | 6 |  | ???
EQP242 | CoagChekXSPr | 12 |  | CoaguChek XS Pro | Roche
EQP243 | DCA 2000+ | 9 |  | DCA 2000+ | Bayer
EQP245 | DCA Vantage | 11 |  | DCA Vantage | Siemens
EQP247 | Elite | 5 |  | ???
EQP248 | Eurolyser sm | 12 |  | smart 700/340 | EUROLyser
EQP249 | Freestyle | 9 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | FreeStyle | Abbott
EQP250 | Freestyle Lite | 14 | Anvend i stedet EQP352
EQP251 | Gluco All Medicus | 17 | Anvend i stedet EQP258
EQP252 | FreestyleLit | 12 |  | FreeStyle Lite | Abbott
EQP253 | Gluco Touch | 11 |  | ???
EQP254 | Glucometer Elite | 16 | Anvend i stedet EQP260
EQP255 | GlucoTouch | 10 | Bør nedlægges, brug i stedet EQP253
EQP256 | Hemo-kontrol | 12 | Bør nedlægges ,brug i stedet EQP351
EQP257 | HemoCGl201RT | 12 |  | HemoCue Glucose 201 RT | HemoCue
EQP258 | Gluc All Med | 12 |  | GlucoDr | All Medicus
EQP259 | Hemochron Jr. | 13 | Anvend i stedet EQP110
EQP260 | GlucomElite | 11 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | Glucometer Elite | Bayer
EQP261 | HemoCue | 7 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | HemoCue | HemoCue
EQP262 | HemoCueGlucB | 12 | Bør nedlægges. Ikke selvstændigt apparat. Udgået
EQP263 | HemoCue B-Glucose | 17 | Anvend i stedet EQP111
EQP264 | HemoCueGlucP | 12 | Bør nedlægges. Ikke selvstændigt apparat. Udgået
EQP265 | HemoCue B-Hemoglobin | 20 | Anvend i stedet EQP112
EQP266 | HemoCueHbA1c | 12 |  | HemoCue HbA1c 501 | HemoCue
EQP267 | HemoCue Glucose 201 | 19 | Anvend i stedet EQP114
EQP268 | HemoCuGl201B | 12 | Bør nedlægges. Ikke selvstændigt apparat. Brug EQP114
EQP269 | HemoCue Glucose 201 Blood | 25 | Anvend i stedet EQP268
EQP270 | HemoCuGl201P | 12 | Bør nedlægges. Ikke selvstændigt apparat. Brug EQP114
EQP271 | HemoCue Glucose 201 Plasma | 26 | Anvend i stedet EQP270
EQP273 | HemoCue Glucose 201 RT | 22 | Anvend i stedet EQP368
EQP275 | HemoCue Glucose 201+ | 20 | Anvend i stedet EQP116
EQP277 | HemoCue Glucose Blood | 21 | Anvend i stedet EQP262
EQP279 | HemoCue Glucose Plasma | 22 | Anvend i stedet EQP264
EQP281 | HemoCue Hb 201 | 14 | Anvend i stedet EQP115
EQP283 | HemoCue Hb 201+ | 15 | Anvend i stedet EQP117
EQP285 | HemoCue Hemoglobin | 18 | Anvend i stedet EQP112
EQP287 | HemoCue Hemoglobin 201+ | 23 | Anvend i stedet EQP117
EQP289 | HemoCue Monitor | 15 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | HemoCue Monitor | HemoCue
EQP291 | HemoCue WBC | 11 |  | HemoCue WBC | HemoCue
EQP292 | HemoCue WBC DIFF | 16 | Anvend i stedet EQP113
EQP293 | in2it A1C | 9 |  | in2it | Bio-Rad
EQP295 | INRatio | 7 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | INRatio | Alere
EQP296 | INRatio2 | 8 |  | INRatio 2 | Alere
EQP297 | MediSense | 9 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | ???
EQP299 | MediSense Precision QID | 23 | Anvend i stedet EQP300
EQP300 | MediSenPrQID | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | MediSense Precision QID | ???
EQP301 | MediSense Precision Xceed | 25 | Anvend i stedet EQP119
EQP302 | microINR iL | 11 | Bør nedlægges? Samme som EQP350?
EQP303 | MediSense Precision Xtra | 24 | Anvend i stedet EQP305
EQP304 | NycoCard RII | 12 |  | NycoCard READER II | Alere
EQP305 | MediSensPrXt | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | MediSense Precision Xtra | ???
EQP306 | microINR system (iLine) | 23 | Anvend i stedet EQP302
EQP307 | NycoCard | 8 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | ???
EQP308 | NycoCard Vis | 12
EQP309 | NycoCard R | 10 |  | NycoCard Reader | Alere
EQP310 | NycoCard visuel | 15 | Anvend i stedet EQP308
EQP311 | NycoCard Reader | 15 | Anvend i stedet EQP309
EQP312 | Nycocard reader II | 18 | Anvend i stedet EQP304
EQP313 | One Touch | 9
EQP315 | OneTouch | 8
EQP317 | OneTouch Ultra | 14 | Anvend i stedet EQP120
EQP318 | OneTouch UltraEasy | 18 | Anvend i stedet EQP332
EQP319 | OneTouch UltraSmart | 19 | Anvend i stedet EQP121
EQP320 | OneTouch Vita | 13 | Anvend i stedet EQP122
EQP321 | Orion | 5
EQP322 | OneTouch Ultra 2 | 16 | Anvend i stedet EQP326
EQP323 | ProTim | 6
EQP324 | QuikRead go | 11
EQP325 | QuikRead | 8
EQP326 | OneTouch Ul2 | 12
EQP327 | QuikRead 101 | 12
EQP328 | Quo-TestTM A1C | 14 | Anvend i stedet EQP124
EQP329 | Reflo | 5 | Bør nedlægges, brug i stedet EQP331
EQP330 | Quick Response CRP | 18 | Anvend i stedet EQP338
EQP331 | Reflotron | 9
EQP332 | OneTouch UlE | 12
EQP333 | Andet apparatur | 15 | Anvend i stedet EQP125
EQP334 | AccuTrend | 9 |  | Accutrend Plus | Roche
EQP335 | Simpel Simon | 12 | Bør nedlægges ,brug i stedet EQP339
EQP336 | Contour | 7 |  | Contour
EQP337 | OneTouch Ver | 12
EQP338 | QuickRespCRP | 12
EQP339 | Simple Simon | 12
EQP340 | Accu-Check Mobile | 17 | Anvend i stedet EQP346
EQP341 | Onetouch Verio | 14 | Anvend i stedet EQP337
EQP342 | Thrombotrack | 12
EQP343 | Accu-Chek Performa | 18 | Anvend i stedet EQP347
EQP344 | OnetouchVpro | 12 | Bør nedlægges, brug i stedet EQP123
EQP345 | CoaguChek XS Pro | 16 | Anvend i stedet EQP242
EQP346 | Accu-Chek Mo | 12 |  | Accu-Chek Mobile | Roche
EQP347 | Accu-Chek Pe | 12 | Udgået produkt? Bruges det stadig? | Accu-ChekPerforma | Roche
EQP348 | Accu-Chek I2 | 12 |  | Accu-Chek Inform II | Roche
EQP349 | QuikreadGo | 10 | Bør nedlægges, brug i stedet EQP324
EQP350 | microINR | 8 |  | microINR | iLine microsystems/Orion Diagnostica
EQP351 | Hemo Control | 12 |  | Hemo Control | EKF Diagnostics
EQP352 | FreestyleFLi | 12 |  | FreeStyle Freedom Lite | Abbott
EQP353 | Freestyle Pr | 12 |  | FreeStyle Precision | Abbott
EQP354 | FreestylePrH | 12 |  | FreeStyle Precision H | Abbott
EQP355 | Precision Xc | 12 |  | Medisense Pr xT
EQP356 | MicrosemiCRP | 12 |  | Microsemi CRP | Triolab / Horiba Medical
EQP357 | AgaMatrixPRE | 12 |  | AgaMatrix Presto
EQP358 | Hemo _Control | 13 | Anvend i stedet EQP351
EQP359 | EurolyserCUB | 12 |  | CUBE | EUROLyser
EQP360 | ProtimeInRhy | 12
EQP361 | DiaSpect HbT | 12 |  | DIASPECT Tm
EQP362 | STart4 | 6
EQP363 | XpreciaStrid | 12
EQP364 | PrecisionNeo | 12
EQP365 | Contournext | 11 |  | Contour NEXT One
EQP366 | Coaguchekpro | 12 |  | CoaguChek Pro | Roche
EQP367 | Hemocuealb | 10 |  | HemoCue Albumin 201 | HemoCue
EQP368 | Hemocug201RT | 12 | Bør nedlægges, brug i stedet EQP257
EQP369 | GlucoMenAreo | 12 |  | GlucoMen areo | Menarini Group/Berlin-Chemie
EQP370 | Cobas b101 | 10 |  | cobas b 101 | Roche
EQP371 | CoagChekPro2 | 12 |  | CoaguChek Pro II
EQP372 | FreeStylPrNe | 12 |  | FreeStyle Precision Neo
EQP373 | AccuChekAvE | 12 |  | Accu-Chek Aviva Expert
EQP374 | Afinion 2 | 9 |  | Afinion 2
EQP375 | i-Stat | 6 |  |  | Abbott
EQP376 | Norma icon 5 | 12 |  |  | Norma Diagnostic Solutions
EQP377 | Omnitest 3 | 10 |  | Omnitest 3 | Braun
EQP378 | Colibri | 7
EQP379 | HemoCueHb801 | 12 |  | HemoCue Hb 801 | HemoCue
EQP380 | AccuChekGuid | 12 | Accu-chek Guide Me inkl. | Accu-chek Guide | Roche | Accu-chek Guide Me kan bruges under denne.
EQP381 | CareSensN | 10 |  | Care Sens N | I-sense
EQP385 | Contourplus | 11 |  | Contour Plus | Ascensia
EQP386 | LabPad EVO | 10 |  | LabPad Evolution | Biosynex Nordic
EQP387 | Cobas Pulse | 11 |  |  | Roche
EQP388 | Cobas Click | 11 |  |  | Roche
EQP389 | Microsemi | 9 |  |  | Triolab / Horiba Medical
EQP390 | QuikReadgo+ | 11 |  | Quik Read Go plus | Aidian
EQP391 | MediTouch 2 | 11 |  | MediTouch 2 | Medisana

## Andre prompter
Det anbefales, at man bruger prompter på højst 12 karakterer. Dvs. det anbefales, at man ikke bruger røde prompter.
Promptkode | Svarmulighed | Spørgsmål | Type | Kommentar
EQP011 | (blank) | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP013 | Apparaturnr. 1 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP015 | Apparaturnr. 2 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP017 | Apparaturnr. 3 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP019 | Apparaturnr. 4 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP021 | Apparaturnr. 5 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP023 | Apparaturnr. 6 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP025 | Apparaturnr. 7 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP027 | Apparaturnr. 8 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP031 | Apparaturnr. 9 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP033 | Apparaturnr. 10 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP040 | Apparatnr. 1 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP041 | Apparatnr. 2 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP042 | Apparatnr. 3 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP043 | Apparatnr. 4 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP044 | Apparatnr. 5 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP045 | Apparatnr. 6 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP046 | Apparatnr. 7 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP047 | Apparatnr. 8 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP048 | Apparatnr. 9 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP049 | Apparatnr.10 | Anvendt apparaturnr. | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP050 | Vene | Blodkar | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP053 | Kapillær | Blodkar | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP052 | Andet | Blodkar | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP054 | Finger | Indstiksted | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP056 | Øre | Indstiksted | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP059 | Arm | Indstiksted | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP062 | Andet | Indstiksted | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP065 | B | Biokemisk system | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP068 | B(kB) | Biokemisk system | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP071 | B(vB) | Biokemisk system | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP074 | P | Biokemisk system | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP077 | P(kB) | Biokemisk system | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP080 | P(vB) | Biokemisk system | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP083 | S | Biokemisk system | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP086 | Andet | Biokemisk system | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP089 | Faste | Patientforberedelse | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP092 | Ingen | Patientforberedelse | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP095 | Anden | Patientforberedelse | Spørgsmål - Element i gruppe
EQP700 | Analyseresultat | Analyseresultat | Spørgsmål - tal
EQP701 | Analyseresultat | Analyseresultat ###.# | Spørgsmål - tal
EQP702 | Analyseresultat | Analyseresultat ##.# | Spørgsmål - tal
EQP703 | Analyseresultat | Analyseresultat #.# | Spørgsmål - tal
EQP500 | Anvendt apparaturserienr. | Anvendt apparaturserienr. | Spørgsmål - tekst | Kan evt. bruges som kommentar til et apparatnr. eller apparattype.
EQP600 | Lotnr (stix,reagens,cuvette) | Lotnr (stix,reagens,cuvette) | Spørgsmål - tekst
EQP800 | Enhed | Enhed | Spørgsmål - tekst | Kan evt. bruges som kommentar til den patientnære analyse.
EQP850 | PersonId | PersonId | Spørgsmål - tekst | Kan evt. bruges som kommentar til den patientnære analyse eller som rekvisitionskommentar.

## KVSTAT
Eksempel på ydernummer specifik parallelanalysestatistik (ydernummeret er her slettet).
LKO laboratorier og ydernummerindehavere vil snart via internettet kunne udtrække sådanne statistikker (ydernummer kun for eget ydernummer).